|  |
| --- |
| **Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и НН** **ОАО «Липецкий силикатный завод»****(согласован с УЭТ и ЖКХ по Липецкой области)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **2014 факт** |
| **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| **1** | **2** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 25.390 | 0.000 | 25.390 | 14.000 | 0.000 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 0.000 |
|   |  в том числе из сети |   |   |   |   |   |
|   | МСК |   |   |   |   |   |
|   | ВН |   |   |   |   |   |
|   | СН1 |   |   |   | 14.00 |   |
|   | СН2 |   |   |   |   |   |
| 1.2. | от электростанций ПЭ  | 0.000 |   |   |   |   |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 0.000 |   |   |   |   |
| 1.4. | поступление эл. энергии от других организаций  | 25.390 |   | 25.39 |   |   |
| 2. | Потери электроэнергии в сети  | 1.373 | 0.00 | 0.63 | 0.74 | 0.00 |
|   | то же в % (п.1.1/п.1.3) | 5.408 |   | 2.48 | 5.31 |   |
| 3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | 0.000 |   |   |   |   |
| 4. | Полезный отпуск из сети  |   | 0.00 | 24.76 | 13.26 | 0.00 |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям  | 6.427 |   |   | 6.43 |   |
|   | из них: |   |   |   |   |   |
|   | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | 0.000 |   |   |   |   |
|   | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) |   |   |   |   |   |
| 4.2. | потребителям оптового рынка | 0.000 |   |   |   |   |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 17.590 |   | 10.76 | 6.83 |   |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | 0.000 |   |   |   |   |
| 5. | проверка |   | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |