|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и НН**  **ОАО «Липецкий силикатный завод»**  **(согласован с УЭТ и ЖКХ по Липецкой области)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **2014 факт** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| **1** | **2** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 25.390 | 0.000 | 25.390 | 14.000 | 0.000 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 0.000 |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  | 14.00 |  |
|  | СН2 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций ПЭ | 0.000 |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 0.000 |  |  |  |  |
| 1.4. | поступление эл. энергии от других организаций | 25.390 |  | 25.39 |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 1.373 | 0.00 | 0.63 | 0.74 | 0.00 |
|  | то же в % (п.1.1/п.1.3) | 5.408 |  | 2.48 | 5.31 |  |
| 3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | 0.000 |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети |  | 0.00 | 24.76 | 13.26 | 0.00 |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям | 6.427 |  |  | 6.43 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | 0.000 |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) |  |  |  |  |  |
| 4.2. | потребителям оптового рынка | 0.000 |  |  |  |  |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 17.590 |  | 10.76 | 6.83 |  |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | 0.000 |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |