**Баланс электрической энергии по диапазонам в сетях ОАО «Липецкий силикатный завод».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **2015 (факт)** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 23.0400 | 0.0000 | 23.0400 | 12.0092 | 0.0000 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0092 | 0.0000 |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  | 12.01 |  |
|  | СН2 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций ПЭ | 0.00 |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 0.00 |  |  |  |  |
| 1.4. | поступление эл. энергии от других организаций | 23.04 |  | 23.04 |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 1.56 | 0.00 | 0.72 | 0.84 | 0.00 |
|  | то же в % (п.1.1/п.1.3) | 6.76 |  | 3.12 | 6.98 |  |
| 3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | 0.00 |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети |  | 0.00 | 22.32 | 11.17 | 0.00 |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям | 6.01 |  |  | 6.011 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | 0.00 |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) |  |  |  |  |  |
| 4.2. | потребителям оптового рынка | 0.00 |  |  |  |  |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 15.47 |  | 10.312 | 5.160 |  |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | 0.0000 |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |