|  |
| --- |
| **Баланс мощности по диапазонам в сетях ОАО «Липецкий силикатный завод»****(согласован с УЭТ и ЖКХ по Липецкой области)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **2014 факт** |
| **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО  | 7.69 | 0.000 | 7.690 | 4.239 | 0.000 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4.239 | 0.000 |
|   |  в том числе из сети |   |   |   |   |   |
|   | МСК |   |   |   |   |   |
|   | ВН |   |   |   |   |   |
|   | СН1 |   |   |   | 4.24 |   |
|   | СН2 |   |   |   |   |   |
| 1.2. | от электростанций ПЭ  | 0.00 |   |   |   |   |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 0.00 |   |   |   |   |
| 1.4. | от других организаций  | 7.69 |   | 7.69 |   |   |
| 2. | Потери в сети  | 0.4158 |   | 0.19 | 0.22 |   |
|   | то же в % |   | 0.00 | 2.48 | 5.31 | 0.00 |
| 3. | Мощность на производ. и хоз. нужды | 0.00 |   |   |   |   |
| **4.** | **Полезный отпуск мощности потребителям** | 11.51 | 0.00 | 7.50 | 4.01 | 0.00 |
| 4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собств. потр. | 1.94 |   | 0.00 | 1.94 |   |
|   | из них: |   |   |   |   |   |
|   | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | 0.00 |   |   |   |   |
|   | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) |   |   |   |   |   |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потр. опт. рынка | 0.00 |   |   |   |   |
| 4.3. | в другие организации | 5.33 |   | 3.26 | 2.07 |   |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | 0.00 |   |   |   |   |
| 5. | проверка |   |  -  |  -  |  -  |  -  |